# รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

สมัยสามัญ  สมัยที่  1 ประจำปี พ.ศ.2557 (ครั้งที่ 2)

วันที่   13  กุมภาพันธ์   พ.ศ.2557

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

เริ่มประชุมเวลา 			เวลา  09.00  น.

เมื่อได้เวลาประชุม ปลัด อบต.ลำคอหงษ์ ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการสภา อบต.ลำคอหงษ์   ได้กล่าวเรียนเชิญสมาชิกสภา อบต.ลำคอหงษ์ เข้าห้องประชุม และนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมครบจำนวน  24 คน  จึงได้กล่าวเชิญประธานสภา อบต.ลำคอหงษ์  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่  1 		เรื่อง  ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี  -

ระเบียบวาระที่  2  		เรื่อง     รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภา อบต.	    เลขานุการสภา อบต.ได้จัดทำรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุม

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 และได้แจกให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.

เลขานุการสภา อบต.	    กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกทุกท่าน  ตามรายละเอียด

รายงานการประชุมสภาฯ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรที่จะแก้ไขประการใด

ประธานสภา อบต.	    สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมอย่างใดหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมนี้ได้รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ลำคอหงษ์ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 แล้ว

ที่ประชุม	    รับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3    	เรื่อง  เพื่อพิจารณา

- พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558-2562 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

ประธานสภา อบต.              	    กระผมขอให้เลขานุการสภา อบต. ได้นำเรียนรายละเอียด ตามระเบียบข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบต่อไป

เลขานุการ อบต.	    กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ กระผมขอนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ

ระเบียบ ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมาด 3 การจัดทำแผนพัฒนา

ข้อ 16 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวม

แนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป

ประธานสภา อบต.	    ขอเรียนเชิญท่านนายก อบต.ลำคอหงษ์ เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา อบต.ลำคอหงษ์ เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

นายก อบต.	     กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิก อบต.ลำคอหงษ์ ทุกท่านครับ กระผมนายชิตณรงค์  ขอเหนี่ยวกลาง นายก อบต.ลำคอหงษ์ กระผมขอเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558-2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ตามเอกสารที่ได้นำเสนอให้กับสมาชิกสภา อบต.ลำคอหงษ์ทุกท่านได้รับทราบแล้ว

ประธานสภา อบต.	     ตามที่ท่านนายก อบต.ลำคอหงษ์ ได้นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558-2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบล     ลำคอหงษ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้สภา อบต.ลำคอหงษ์ ได้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

มติที่ประชุม	     ได้ร่วมกันพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว และมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ตามที่นายก อบต.ลำคอหงษ์ ได้นำเสนอดังกล่าว

ประธานสภา อบต.	     เมื่อมติที่ประชุมสภา อบต.ลำคอหงษ์ ได้ให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปท่านนายก อบต.ลำคอหงษ์ จะได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558-2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3    	เรื่อง  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประธานสภา อบต.	  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นำเรียนรายละเอียดตามระเบียบข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบต่อไป

เลขานุการสภา อบต.	     กราบเรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.ลำคอหงษ์ ทุกท่านครับ กระผมขอนำเรียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภา อบต.	     ขอเรียนเชิญ นายก อบต.ลำคอหงษ์ ได้นำเสนอรายละเอียดการโอน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

การโอนงบประมาณ

สำนักงานปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (รหัสบัญชี 00110)  งานบริหารทั่วไป  (รหัสบัญชี 00111)   งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)   ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รหัสบัญชี 410300)  ตั้งไว้ 669,700

บาท   โดยมีรายละเอียดดังนี้

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) จำนวน 1 คัน (สำนักปลัด) ตั้งไว้ จำนวน 669,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหารถพยาบาลแบบกระบะ

รายละเอียด ดังนี้

- เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน

- ประตูมีด้านหลัง ปิด-เปิดสำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก

3. มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ

4. ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์

5. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ

- เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้

- ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

3. เครื่องส่องกล่องเสียง/เครื่องดูดของเหลว

4. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง

5. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน

6. ชุดเผือกกลม

7. ชุดให้อ๊อกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ

8. อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น

9. เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้

10. เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ

11. เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ

โอนเพิ่ม

สำนักงานปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี 00110)  งานบริหารทั่วไป   (รหัสบัญชี 00111)   งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)   ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รหัสบัญชี 410300)  ตั้งไว้ 669,700 บาท โอนเพิ่มจำนวน 330,300  บาท คงเหลือหลังโอนเพิ่ม จำนวน 1,000,000  บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ไม่น้อยกว่า 2,400

ซีซี และมีเครื่องหมายรถพยาบาลตามตัวอย่างของทางราชการทั้งซ้าย-ขวา

พร้อมทั้งมีตราหรือเครื่องหมายของหน่วยงานนั้นตามที่กำหนดในภายหลัง

- หลังคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงสูง สีขาวสภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมา

ก่อน

- สามารถบรรทุกผู้ป่วย และผู้โดยสารอื่นได้ไม่น้อยกว่า 4 คน

- กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน รอบคันยกเว้นกระจก

บังลมด้านหน้าคนขับติดฟิล์มกรองแสงเฉพาะส่วนบน มีขนาด 15 ซ.ม.

- ตั้งตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องคนขับและห้องบรรทุกเป็นคอล์ยเย็น

ห้องละ 1 ชุด พร้อมสวิทซ์และโซลินอยด์ สำหรับแยกแอร์ด้านหน้าห้องคนขับและห้องบรรทุก สำหรับห้องบรรทุกติดตั้งตู้จ่ายความเย็นแบบแขวนเหนือส่วนกระจกบานเลื่อน พ่นล่มเย็นมาด้านท้ายและใช้สารทำความเย็นชนิด R134a

- มีบังแสดแดดเข้าตากระจกด้านซ้าย ขวา ข้างละ 1 อัน

- ช่วงหลังที่เป็นส่วนของห้องบรรทุกผู้ป่วย

  - ครอบทับด้วยหลังคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงสูงความสูงจากขอบ

กระบะไม่น้อยกว่า 85 ซม. พร้อมมีกระจกแบบบานเลื่อนด้านข้าง และมีกุญแจล็อดเปิด-ปิดด้านท้ายได้

  - ปูพื้นด้วยไม้อัดซีเมนต์ไฟเบอร์แผ่นเรียบหนามาน้อยกว่า 6

มิลลิเมตรและปูทับด้วยผ้ายางแผ่นเรียบ

  - ด้านท้ายเป็นประตูกระบะท้ายแบบบานเดียว ไม่มีฝากระบะ

ท้าย ประตูและวงกบเป็นเหล็กทั้งชุดมีชุดล็อคประตู สามารุเข็นเตียงขึ้น-ลงได้สะดวก

8. มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดแถวยาวแบบ LED

ติดตั้งด้านหน้ารถเหนือคนขับ และชนิดกระพริบแบบดวงเดี่ยวติดตั้งด้านท้ายตัวรถ

8.1 สัญญาณไฟมีรูปทรง แบนเรียบเป็นแนวเดียวกัน โดยตลอดมี

ความกว้างระหว่าง 12-13 นิ้ว ยาวระหว่าง 48-50 นิ้ว และ

หนาไม่เกิน 2.6 นิ้ว

8.2 โครงสร้างสัญญาณไฟทำด้วยอลูมิเนียมชนิดฉีดขึ้นรูป

(Extruded) ฐานโดยรอบของบริเวณโครงสร้างทำด้วยพลาสติก

ฉีด สีทึบ

8.3 ส่วนด้านบนของสัญญาณไฟ มีฝาครอบทำด้วยพลาสติกโปร่ง

แสง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ฝา โดยแต่ละฝาสามารถถอดออก

แยกจากกันได้ ใช้วัสดุทนความร้อน ชนิด Polycarbonate ทน

แสงแดดได้ดี

8.4 มีชุดสัญญาณไฟ LED สีแดงหรือสีน้ำเงินหรือสีขาวด้านหน้า

และมุมทั้ง 4 ด้าน จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 10 ชุด (Module)

โดยชุด LED ที่ด้านหน้าใช้หลอด  LED  ชุดละ 3 ดวง ชุดที่มุม

ทั้งสี่ด้านใช้หลอด LED  ชุดละไม่น้อยกว่า 9 ดวง ด้านหน้าของ

หลอด LED มีเลนส์พลาสติกใสช่วยกระจายแสง

8.5 มีแผงวงจรควบคุมการกระพริบสามารถเลือกรูปแบบการ

กระพริบขณะติดตั้ง ได้ไม่น้อยกว่า 20 รูปแบบ

8.6 เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ

มาตรฐาน ISO 9001

8.7 สัญญาณไฟที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และ SAE

J845

9. บนหลังคาส่วนมุมท้ายด้านซ้าย-ขวาติดตั้งโคมไฟทรงกลมแบบ LED

จำนวน 2 โคม

10. มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ ใช้กับไฟกระแสตรง

12 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งอยู่ในห้องคนขับประกอบไปด้วย

10.1 เครื่องขยายเสียงไซเรนขนาดกะทัดรัด

10.2 มีไมโครโฟนชนิด DYNAMIC มีสวิทซ์สำหรับควบคุมการพูด

(Push to Talk) สายไมโครโฟนเป็นแบบ Coiled Tubing

พร้อมที่ยึดไมโครโฟน

10.3 มีเสียงไซเรนแบบต่าง ๆ ให้เลือกไม่น้อยกว่า 3 เสียง

10.4 ลำโพงฮอร์นขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ แบบ

ความต้านทานไม่เกิน 11 โอห์ม 1 ตัว

10.5 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป

หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน

อุตสาหกรรม (มอก.)

11. มีไฟฟ้าแสงสว่างในห้องคนขับขนาดไม่ต่ำกว่า 10 วัตต์ จำนวน 1

ชุด และในห้องพยาบาลมีหลอดไฟขนาดไม่ต่ำกว่า 12 วัตต์ จำนวน 2 ชุด

12. มีม้านั่งยาวบุนวมอย่างดีแบบเบาะเปิดขึ้นได้ โดยใต้เบาะเก้าอี้ม้านั่งยาวสามารถเก็บของได้ และมีพนักพิงยึดตายอยู่ที่ผนัง จำนวน 1 ชุด ด้านซ้าย

13. ด้านขวาเป็นเก้าอี้นั่งยาว เมื่อนำเตียงเข็นขึ้นประจำรถสามารถพับเก็บติดกับตัวถังได้

14. ด้านในสุดของห้องพยาบาลหลังคนขับถัดจากม้านั่งยาวข้อ 12 มีเคาร์เตอร์วางกระเป๋าพยาบาลตามขวางของตัวรถ ด้านบนมีตู้ยาบานเปิด ด้านในมีชั้นวางของ 2 ชั้น

15. มีที่แขวนน้ำเกลือสำหรับผู้ป่วยแบบพับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันขวดน้ำเกลือแกว่ง ผ่านการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน EN 1789 ด้วยการทดสอบด้วยแรงกระทำ 10G  จะต้องไม่ได้รับความเสียหาย

16. ติดไฟสปอร์ตไลท์ 55 วัตต์ สำหรับส่องสว่างด้านซ้าย-ขวาอย่างละ 1  ดวง ใช้หลอดฮาโลเจน 55W เลนส์หน้าเป็นกระจกช่วยกระจายแสงแบบเม็ดข้าวโพด ให้ความเข้มแสงที่ระยะ 20 เมตร ไม่น้อยกว่า 8 ลักซ์ เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานภายในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

17. ต้องติดสติ๊กเกอร์แสดงชื่อหน่วยงานแบบสะท้อนแสง ที่ภายนอกตัวรถเพื่อความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานเวลากลางคืน

18. ติดตั้งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ย่านความถี่ VHF กำลังส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ 1 เครื่อง

19. อุปกรณ์และเครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์ช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้ออกแบบให้ยึดติดกับตัวถังรถได้อย่างมั่นคงแข็งแรงไม่หลุดง่ายขณะรถกำลังขับเคลื่อน

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ

1. เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น 1 เตียง มีรายละเอียด ดังนี้

  - ตัวเตียงและโครงทำจากโลหะปลอดสนิม มีความแข็งแรง

สามารถนวดหัวใจได้ทันที

  - มีระบบป้องกันการกระดกของเตียง เมื่อผู้ป่วยนั่งบริเวณปลาย

เตียงส่วนท้ายเตียงจะต้องมีความมั่นคง ไม่กระดก ล้ม

  - แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจาก พลาสติก อย่างดี พนักพิงหลัง  ช่วย

ยกตัวผู้ป่วยขึ้น-ลง สามารถปรับระดับได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 0

ถึงไม่น้อยกว่า 70 องศา

  - สามารถเข็นขึ้นรถพยาบาลได้ง่ายโดยเจ้าหน้าที่คนเดียว ขา

เตียงคู่หน้าและคู่หลังแยกอิสระจากกัน มีด้ามจับคันบังคับล้อให้

พับไปกับฐานเตียง โดยแยกบังคับให้ขาเตียงพับขึ้นทีละขา และ

เมื่อดึงเตียงลงจากรถล้อคู่หลังและล้อคู่หน้าจะกางออกเองโดย

อัตโนมัติ (Automatic Loading Stretchers)

  - ราวป้องกันผู้ป่วยตกเตียงทั้งสองข้างสามารถพับเก็บไปด้านล่าง

ได้ โดยสามารถพับเก็บได้ด้วยมุมไม่น้อยกว่า 190 องศา

  - มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียงสามารถถอดล้างทำ

ความสะอาดได้ พร้อมสายรัดผู้ป่วย 2 เส้น

  - ล้อรถเข็นมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 ซ.ม. พร้อมระบบล็อคล้อหลัง

ช่วยป้องกันเตียงไหล และมีล้อสำหรับช่วยเข็นขึ้นรถพยาบาล

อีกไม่น้อยกว่า 4 ล้อ

  - น้ำหนักเตียงโดยประมาณไม่เกิน 33 กิโลกรัม สามารถรับ

น้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 160 กิโลกรัม

1.9  เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ

มาตรฐาน ISO 13485 และ  ISO 9001

1.10 ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อย

กว่า 10 G ตามมาตรฐาน EN 1865:1999 และ EN 1789:2007

1.11 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

2. ชุดล็อคศรีษะกับแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย (Head Immobilizer) มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 สามารถใช้ล็อคศรีษะผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดานรองหลัง (Spinal Board)  ได้อย่างมั่นคง โดยมีก้อนโฟมรูปทรงสี่เหลี่ยม 2 ชิ้น สำหรับประคองด้านข้างศรีษะผู้บาดเจ็บและมีฐานรองสำหรับยึดติดกับแผ่นกระดานรองหลัง (Long Spinal Board)

2.2 ตัวก้อนโฟมในข้อ 2.1 ทำจากยางหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ไม่มีรู รอยปะ รอยต่อ ที่จะทำให้ของเหลวซึมผ่านเข้าไปทำให้เกิดความหมักหมมภายในได้ โดยด้านล่างของก้อนยางมีแผ่นหนามเตยแบบปะติด (Velcro) สำหรับยึดติดกับฐานด้านบนมีร่องบาก 2 ร่อง สำหรับป้องกันสายรัดหน้าผากและคางเลื่อนหลุด

2.3 ฐานรองในข้อ 2.1 ทำจากพลาสติกขึ้นรูป มีสายรัดสำหรับรัดโดยรอบแผ่นกระดานรองหลังอย่างมั่นคงและมีแผ่นหนามเตยแบบปะติด (Velcro) สำหรับยึดก้อนโฟม

2.4 มีสายรัดจำนวน 2 เส้นสำหรับยึดหน้าผากและคางผู้บาดเจ็บ

2.5 ผิววัสดุไม่ซึมซับของเหลวสามารถล้าง แช่ ทำความสะอาดได้ทั้งชิ้น

2.6 ไม่มีโลหะเป็นวัสดุ สามารถ X-Ray ผ่านได้โดยตลอด

2.7 เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 13485 และ ISO 9001

2.8 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหกรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

3.  ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย (Long Spinal Board) จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 ทำด้วยพลาสติก ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ำได้

3.2 มีช่องสำหรับสอดมือหิ้วได้ทุกด้านโดยรอบไม่น้อยกว่า 10 ช่อง มีช่องเล็กแยกจากช่องมือหิ้วสำหรับล็อกสายรัดผู้บาดเจ็บไม่น้อยกว่า 8 ช่อง กลางแผ่นกระดานมีช่องไม่น้อยกว่า 4 ช่องสำหรับใช้ล็อกสายรัดตัวผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นเด็ก

3.3 ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 180 ซม. ความกว้างส่วนช่วงลำตัวไม่เกิน 42 ซม.

3.4 น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.ความสูงจากพื้นถึงช่องมือหิ้วเมื่อวางราบกับพื้นสูงไม่น้อยกว่า 3 ซ.ม. สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 160 กิโลเมตร

3.5 แสง X-Ray สามารถผ่านได้และสามารถทำ CPR ผู้ป่วยได้ทันที

3.6 มีสายรัดผู้ป่วย ที่ปรับขนาดและมีอุปกรณ์ล็อกได้จำนวน 3 เส้น

3.7 เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

3.8 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

4. ชุดช่วยหายใจ ชนิดมือบีบ Manual Resuscitator สำหรับผู้ใหญ่ชนิดบอกปริมาตรการบีบ และปริมาตรการหายใจเข้าออกของผู้ป่วยได้ 1 ชุด

4.1 ตัวถุงซิลิโคนความจุ 1600 ซีซี ทำด้วยซิลิโคนอย่างดีปราศจากกลิ่นยางลาเท็กซ์ อบฆ่าเชื้อได้ 125 องศา C เป็นเวลา 20 นาทีได้มากกว่า 100 ครั้ง ไม่ทำสภาพเปลี่ยนแปลง

4.2 มีข้อต่อทางเข้าออกซิเจน ลิ้นหายใจเข้า-ออก ออกแบบพิเศษ ประกอบใช้กับฟิลเตอร์กรองฝุ่นมลพิษได้

4.3 ลิ้นหายใจเข้า-ออก ออกแบบพิเศษห่างจากปากโดยกำหนดทิศทางแน่นอนและป้องกันการสำรอกจากคนไข้เข้าถุงผายปอดได้

4.4 มี Medication Port เพื่อฉีด/ใส่ยาละลายเสมหะและยาขยายหลอดลม พร้อมปลั๊กอุดทำด้วยซิลิโคน หรือใช้วัดแรงอัดการหายใจเข้าและออกกับ Manometer Gauge

4.5 ทั้งชุดประกอบด้วย ถุงลมผายปอด 1600 ซีซี พร้อมด้วยชุดวาล์วหายใจและข้อต่อให้ออกซิเจน ชุด Pop off Valve กำหนดแรงดันอากาศ  Pressure Limiting Valve  ที่ 40 เซนติเมตรน้ำ (+/-5) Reservoir Bag 2900 ซีซี และหน้ากากสำหรับผู้ใหญ่ เบอร์3,4,5 แบบ Single Piece ทั้งชุดทำด้วยซิลิโคนล้วนเพื่อทำความสะอาดง่าย เพื่ออบฆ่าเชื้อและการใช้งานได้ตลอดไป พร้อมสายต่อออกซิเจนยาว 2 เมตร บรรจุในถุงพลาสติก

5. กระเป๋าพยาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผล ห้ามเลือด ดามกระดูก ตัวกระเป๋ามีน้ำหนักเบา สามารถหิ้วหรือสะพายเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก รวดเร็วเมื่อเปิดออกมีการแบ่งช่อง ชั้นที่บรรจุของต่าง ๆ อย่างชัดเจน อุปกรณ์พยาบาลด้านในบรรจุในถุงที่สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก  อุปกรณ์พยาบาลภายในแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้

- อุปกรณ์ห้ามเลือด

- อุปกรณ์พันปิดแผลและดาม

- อุปกรณ์ทำความสะอาดแผล

- น้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดแผล

- อุปกรณ์ช่วยปฐมพยาบาลทั่วไป

6. มีชุดให้ออกซิเจนผู้ป่วย 1 ชุด

6.1 ท่อออกซิเจนเหล็ก ขนาดปริมาตร 10 ลิตร

6.2 หัวเกจ์ลดแรงดันผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม จ่ายประมาณอากาศ

0-25 ลิตรต่อนาที การเลือกจ่ายปริมาณอากาศทำได้ง่ายด้วย

การหมุนวงล้อด้านข้างหัวเกจ์ มีช่องจ่ายอากาศแบบหางปลาใช้

กับสายหน้ากาก 1 ช่อง และแบบขันเกลียวแรงดันสูงใช้กับ

เครื่องช่วยหายใจ 2 ช่อง

7. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical collar) จำนวน 1 ชุด

7.1 โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมอ่อน

7.2 ประกอบติดกัน โดยสายรัดแบบปะติด (Velcro)

7.3 สายรัดมีสีต่าง ๆ ตามขนาดของชุดอุปกรณ์

7.4 ส่วนหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลม

7.5 ใน 1 ชุด มี 4 ขนาด

7.6 มีกระเป๋าผ้าในล่อนอย่างดี จำนวน 1 ใบ สำหรับใส่อุปกรณ์

ทั้งหมด

8. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

8.1  เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังห้องพยาบาล

8.2  สามารถวัดความดันโลหิตได้จาก 0-300 มิลิเมตรปรอท โดย

ขีดแสดงตัวเลข 80-160 มีสีแตกต่างเด่นชัดจากตัวเลขอื่น

8.3  มีผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่เป็นชนิดปะติด

8.4  สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing ต้องมี

ความยาวไม่น้อยกว่า 8 ฟุต

8.5  ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด-เปิด สะดวกต่อ

การควบคุม

9. หูฟัง  (Stethoscope)จำนวน 1 ชุด

9.1 หูฟังสามารถฟังได้ทั้งสองด้าน โดยวิธีหมุนไปมาบริเวณหัวฟัง

เพื่อฟังเสียงความถี่สูงหรือต่ำ

9.2 หัวฟัง (Chest piece) ทำจากโลหะไร้สนิมประกอบเป็น 2

ด้าน ด้าน Bell มียางหุ้มโดยรอบเพื่อไม่ให้เกิดความเย็นเกินไป

เมื่อตรวจคนไข้ และด้าน Diaphragm

9.3 ก้านหูฟ้งทำจากวัสดุ Aerospace Alloy น้ำหนักเบาแข็งแรง

ทนทาน

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี 00110)  งานบริหารทั่วไป   (รหัสบัญชี 00111)   งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 43000)  หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 53100)   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการต่าง ๆ หรือปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์กับ อปท. (รหัสบัญชี 310100) ค่าประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเศษแก่ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 405,000 บาท  โอนลด จำนวน  330,300 บาท คงเหลือหลังโอนลด  จำนวน 74,700 บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี 00110)  งานบริหารทั่วไป (รหัสบัญชี 00111)   งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)   ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100)

ข้อความเดิม

1.1 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ชุด ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ (สำนักปลัด)

ข้อความใหม่

1.1 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ชุด ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร (สำนักปลัด)

ทั้งนี้ ในส่วนของการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ในส่วนของประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รายการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ตั้งไว้จำนวน 669,700 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 นั้น ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ไม่สามารถตั้งงบประมาณตามวงเงินที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้ เนื่องจากราคาที่จัดหาในปัจจุบันมีราคาสูงกว่าบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ได้ขอข้อมูลราคากลางกับท้องถิ่นใกล้เคียงในจังหวัดนครราชสีมาแล้ว  ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ประธานสภา อบต.	     ตามที่ท่านนายก อบต.ลำคอหงษ์  ได้นำเสนอการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้สภา อบต.ลำคอหงษ์ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม	     ได้ร่วมกันพิจารณาด้วยความรอบครอบแล้ว และมีมติอนุมัติการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ตามที่นายก อบต.ลำคอหงษ์ ได้นำเสนอดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4    	เรื่อง  อื่น ๆ

การจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประธานสภา อบต.	  ขอให้ท่านนายก อบต.ลำคอหงษ์ ได้แจ้งรายละเอียดโครงการฯ ครับ

นายก อบต.	  กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิก อบต.ลำคอหงษ์ ทุกท่านครับ กระผมนายชิตณรงค์  ขอเหนี่ยวกลาง นายก อบต.ลำคอหงษ์ กระผมขอแจ้งรายละเอียดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   ตามเอกสารที่ได้นำเสนอให้กับสมาชิกสภา อบต.ลำคอหงษ์ทุกท่านได้รับทราบแล้ว

ประธานสภา อบต.	     ตามที่ท่านนายก อบต.ลำคอหงษ์ ได้แจ้งรายละเอียดโครงการฯ ผมขอให้สมาชิกสภา อบต.ลำคอหงษ์ ทุกท่านได้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

มติที่ประชุม	     รับทราบ

ประธานสภา อบต.	     ท่านสมาชิกท่านใด มีเรื่องที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกหรือไม่

มติที่ประชุม	     - ไม่มี –

ประธานสภา อบต.	     หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนออีก  กระผมขอปิดการ

ประชุมสภา อบต. ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา		เวลา  16.00    น.

(ลงชื่อ)	พ.อ.อ.ไพบูลย์  ศิริประเสริฐ	ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ไพบูลย์  ศิริประเสริฐ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

(ลงชื่อ)		สมชิต ขอนัดกลาง	ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายสมชิต  ขอนัดกลาง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

(ลงชื่อ)		ปรากาญ เคยพุทรา

(นายปรากาญ  เคยพุทรา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ หมู่ที่ 1

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)		อภิชาติ  ปลั่งกลาง

(นายอภิชาติ  ปลั่งกลาง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ หมู่ที่ 8

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)		พิจิตร มุ่งอ้อมกลาง

(นายพิจิตร  มุ่งอ้อมกลาง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ หมู่ที่ 10

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม